## Sheet1
| Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Доля | Аккум.доля | Категория
0 | Автом. выкл. ВА-201 3Р 100А х-ка С 10кА DEKraft 13009DEK | шт | 5 | 80.82 | 404.1 | 0.00087693 | 0.00087693 | A
1 | Автом. выкл. модульный 1п В 6А 4,5кА ВА-101-1Р-006А-В SchE 11004DEK | шт | 29 | 6.97 | 202.13 | 0.00043864 | 0.0013156 | A
2 | Автом. выкл. модульный 1п В 10А 4,5кА ВА-101-1Р-010А-В SchE 11005DEK | шт | 77 | 2283.9626 | 175865.12 | 0.38164 | 0.38296 | A
3 | Автом. выкл. модульный 1п В 16А 4,5кА ВА-101-1Р-016А-В SchE 11006DEK | шт | 150 | 6.35 | 952.5 | 0.002067 | 0.38502 | A
4 | Блок питания 100Вт/Т-100-12 Byled 12V, 8.33A (009533)(188х46х36мм)/S-100-12(009506)(160х98х42мм) | шт | 50 | 29 | 1450 | 0.0031466 | 0.38817 | A
5 | Блок питания 150Вт/Т-150-12 Byled компактный, 12V, 12,5A (00-00009535) | шт | 20 | 38.29 | 765.8 | 0.0016618 | 0.38983 | A
6 | Блок питания HDR 30-24 | шт | 50 | 40.8 | 2040 | 0.004427 | 0.39426 | A
7 | Блок питания MLT-PS40-350-IP20 | шт | 10 | 14.56 | 145.6 | 0.00031596 | 0.39458 | A
8 | Блок питания MLT-PSG50-350-IP65 | шт | 10 | 25.76 | 257.6 | 0.00055901 | 0.39513 | A
9 | Блок питания ZM- 60-12 (12V 60W 5A IP20) / Блок питания S-60-12 (12V, 60W, 5A, IP20) | шт | 50 | 20.71 | 1035.5 | 0.0022471 | 0.39738 | A
10 | Вентилятор осевой MEC0251V1-A99. 12B DC, 120х120х25 мм / Sunon Eec | шт | 50 | 43 | 2150 | 0.0046657 | 0.40205 | A
11 | Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-LED | шт | 5 | 187 | 935 | 0.002029 | 0.40408 | A
12 | Замок электромагнитный AL-150 Premium (серый) 12В | шт | 20 | 327.65 | 6553 | 0.014221 | 0.4183 | A
13 | Замок электромагнитный ST-EL 250ML / Замок электромагнитный, мониторинг, СИД, внутреннее исполнение, 12 VDC | шт | 50 | 92.93 | 4646.5 | 0.010083 | 0.42838 | A
14 | Замок электромеханический ST-DB510MLT/ Замок электроригельный YLI YB (AR) -500A (LED) | шт | 400 | 142.53 | 57012 | 0.12372 | 0.5521 | A
15 | Замок электромеханический ST-DB520MLT | шт | 30 | 202.64 | 6079.2 | 0.013192 | 0.56529 | A
16 | Изолятор на DIN рейку желтый | шт | 500 | 0.45 | 225 | 0.00048827 | 0.56578 | A
17 | Источник питания ИПС50-350T IP67 3305-5438 / Блок питания ИПС50-350Т IP67 3305, AC/DC LED, 50-140В, 0.35А,50Вт | шт | 900 | 62.84 | 56556 | 0.12273 | 0.68851 | B
18 | Кабель КСПВ 4 *0,5 /провод/ /200м.-бухта/ | м | 1200 | 0.67 | 804 | 0.0017447 | 0.69026 | B
19 | Кабель сетевой 4 *2*0.52 UTP 5Е ССА/ Провод UTP 4PR 25(24)A WG / Кабель витая пара | м | 3660 | 0.92 | 3367.2 | 0.0073071 | 0.69756 | B
20 | Клемма соединительная 222-413 / СК 413 | шт | 1000 | 0.68 | 680 | 0.0014757 | 0.69904 | B
21 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО IEK ККМ11-018-230-10 | шт | 50 | 26 | 1300 | 0.0028211 | 0.70186 | B
22 | Коробка установочная блочная IMT 35100 СП 68(65)*45 / Подразетник Schneider Electric 351001 | шт | 20 | 0.4 | 8 | 1.7361e-05 | 0.70188 | B
23 | Корпус для скрытого монтажа, М95(95х95mm), IP66, серия PROTECTA, арт.137.121 | шт | 50 | 11 | 550 | 0.0011935 | 0.70307 | B
24 | Крепление L-образное для замка ST-EL250ML, ST-BR250L / Адаптер | шт | 50 | 21.74 | 1087 | 0.0023589 | 0.70543 | B
25 | Крышка защитная МТ-WPC8 на 8 модулей | шт | 3 | 85.43 | 256.29 | 0.00055617 | 0.70599 | B
26 | Маячок светосигнальный SL100B-024-R, 24VDC, IP55, кабель 0,5м, d=100мм, L=146мм, светодиод (постоянное/мигающее), вращение зуммер (красный) | шт | 10 | 243.6 | 2436 | 0.0052863 | 0.71127 | B
27 | Модуль 8-канальный счетных входов WB-MCM8 | шт | 5 | 163.1 | 815.5 | 0.0017697 | 0.71304 | B
28 | Модуль аналогового ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110-224.8А | шт | 12 | 636 | 7632 | 0.016562 | 0.7296 | B
29 | Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MA04 | шт | 5 | 220.8 | 1104 | 0.0023958 | 0.732 | B
30 | Модуль ввода МВ110-224.16ДН | шт | 3 | 445 | 1335 | 0.0028971 | 0.7349 | B
31 | Модуль вывода МУ110-224.6У | шт | 3 | 785 | 2355 | 0.0051105 | 0.74001 | B
32 | Модуль вывода МУ110-224.8Р | шт | 3 | 480 | 1440 | 0.0031249 | 0.74313 | B
33 | Модуль дискретного ввода/вывода (с интерфейсом RS-485) МК110-224.8ДН.4Р | шт | 10 | 545 | 5450 | 0.011827 | 0.75496 | C
34 | Модуль расширения MR-АI-1 / Преобразователь сигналов MB-AL-1C | шт | 20 | 256 | 5120 | 0.011111 | 0.76607 | C
35 | Модуль расширения дискретного ввода/вывода ПРМ-24.1 | шт | 5 | 355 | 1775 | 0.0038519 | 0.76992 | C
36 | Модуль резервного питания WB-UPS v.2 | шт | 5 | 253 | 1265 | 0.0027452 | 0.77267 | C
37 | Модуль реле 6-канальный WB-MR6-LV/S | шт | 5 | 305.32 | 1526.6 | 0.0033128 | 0.77598 | C
38 | Модуль реле 6-канальный WB-MRPS6/S | шт | 5 | 265.56 | 1327.8 | 0.0028814 | 0.77886 | C
39 | Модуль релейный с сценариями, 8 входов и 8 выходов DRM88R | шт | 20 | 554 | 11080 | 0.024044 | 0.80291 | C
40 | Панель оператора ИПП120 | шт | 22 | 195 | 4290 | 0.0093096 | 0.81222 | C
41 | Панель оператора сенсорная 7" Kinco GL070E | шт | 30 | 860 | 25800 | 0.055988 | 0.8682 | C
42 | Преобразователь влажности и температуры ПВТ 100-Н5.2.И.2 | шт | 5 | 874 | 4370 | 0.0094832 | 0.87769 | C
43 | Преобразователь интерфейса WB-USB485 | шт | 5 | 133.3 | 666.5 | 0.0014464 | 0.87913 | C
44 | Преобразователь частоты CV800-002G-14TF 2.2кВт, 5.0А, 380В, 50/60Гц Canroon | шт | 10 | 463 | 4630 | 0.010047 | 0.88918 | C
45 | Провод ПВС-Т 2 *1,0 белый | м | 1200 | 1.34 | 1608 | 0.0034895 | 0.89267 | C
46 | Провод ПВС-Т 2 *2,5 + 1*2,5 белый / ПВС 3*2,5 | м | 600 | 3.75 | 2250 | 0.0048827 | 0.89755 | C
47 | Провод ПВС-Т 3 *1,0 белый | м | 1200 | 1.5137 | 1816.5 | 0.0039419 | 0.9015 | C
48 | Провод ПуГВ 1 *2,5 450/750B белый | м | 100 | 0.9893 | 98.93 | 0.00021469 | 0.90171 | C
49 | Провод ПуГВ 1 *2,5 желт/зел | м | 100 | 0.9893 | 98.93 | 0.00021469 | 0.90192 | C
50 | Провод ПуГВ 1 *2,5 синий | м | 100 | 0.9893 | 98.93 | 0.00021469 | 0.90214 | C
51 | Провод ПуГВ 1 *4,0 белый (ПВЗ) | м | 100 | 1.651 | 165.1 | 0.00035828 | 0.9025 | C
52 | Провод ПуГВ 1 *4,0 жел./зеленый / (ПВЗ) | м | 100 | 1.651 | 165.1 | 0.00035828 | 0.90286 | C
53 | Провод ПуГВ 1 *4,0 синий | м | 100 | 1.651 | 165.1 | 0.00035828 | 0.90321 | C
54 | Провод ПуГВ 1 *4,0 черный ( ПГВА / ПВ3) | м | 100 | 1.651 | 165.1 | 0.00035828 | 0.90357 | C
55 | Провод ШВВП 2 *0,75 белый / Шнур | м.пог. | 2400 | 0.72806 | 1747.34 | 0.0037919 | 0.90736 | C
56 | Рамка для выключателя Schneider Electric AtlasDesign ATN000201, одноместная (бежевая) | шт | 20 | 1.41 | 28.2 | 6.1196e-05 | 0.90743 | C
57 | Рейка DIN оцинкованная 1000 мм | шт | 150 | 4.92 | 738 | 0.0016015 | 0.90903 | C
58 | Реле REH3CO024LT, 3CO, 16А (400VAC/30VDC) 24VDC, мех.инд,тест-кнопка, LED | шт | 100 | 36.11 | 3611 | 0.0078362 | 0.91686 | C
59 | Реле времени РСS-506 | шт | 20 | 94 | 1880 | 0.0040797 | 0.92094 | C
60 | Реле времени УТ24.Щ2.Р | шт | 5 | 295.8 | 1479 | 0.0032095 | 0.92415 | C
61 | Реле программируемое ПР102-24.2416.03.1 | шт | 5 | 724 | 3620 | 0.0078557 | 0.93201 | C
62 | Реле программируемое ПР102-24.2416.13.1 | шт | 2 | 695.75 | 1391.5 | 0.0030197 | 0.93503 | C
63 | Реле программируемое ПР200-24.4.0.0 | шт | 4 | 541.85 | 2167.4 | 0.0047034 | 0.93973 | C
64 | Реле программируемое ПР200-24.4.1.0 | шт | 15 | 604 | 9060 | 0.019661 | 0.95939 | C
65 | Реле электромагнитное PK-1P 220 50Гц | шт | 12 | 38.58 | 462.96 | 0.0010047 | 0.9604 | C
66 | Реле электромагнитное PK-1Z-230 / Реле промежуточное | шт | 23 | 55.65 | 1279.95 | 0.0027776 | 0.96317 | C
67 | Реле электромагнитное TRA3D-24VDC-S-2Z | шт | 50 | 5.5 | 275 | 0.00059677 | 0.96377 | C
68 | Решетка вентилятора с фильтром 120х120х10,FGF-120 | шт | 50 | 5.8 | 290 | 0.00062932 | 0.9644 | C
69 | Розетка 2-м РА16-303, IP54 16A | шт | 10 | 8.18 | 81.8 | 0.00017751 | 0.96458 | C
70 | Розетка 2Р+Е 16А/250V, со шторками, М95(95х95mm), IP66, серия PROTECTA, Арт. 137.4407 встраиваемая SCHUKO | шт | 50 | 46.48 | 2324 | 0.0050433 | 0.96962 | C
71 | Розетка Schneider Electric AtlasDesign ATN000283, компьютерная (бежевая) | шт | 20 | 18.95 | 379 | 0.00082246 | 0.97044 | C
72 | Сальник RG 25 IР54 | шт | 200 | 0.9 | 180 | 0.00039061 | 0.97083 | C
73 | Светильник трековый TR1-30 ВК 30Вт СОВ черн.ЭРА Б0032102 | шт | 10 | 48.87 | 488.7 | 0.0010605 | 0.97189 | C
74 | Труба ПВХ жесткая гладкая d 20 мм (3м) (белая) | м.пог. | 9000 | 0.93 | 8370 | 0.018164 | 0.99006 | C
75 | Труба гофрированная 16 ПВХ с зондом легкая | м | 500 | 0.45 | 225 | 0.00048827 | 0.99055 | C
76 | Хомут 3,0*200 мм нейлон / Крепеж, Стяжка нейлоновая (100шт/уп) | упак | 200 | 3.3 | 660 | 0.0014323 | 0.99198 | C
77 | Цоколь SEB11-E, 25A(500V), винтовой зажим, черный, на рейку DIN35 | шт | 100 | 15.5 | 1550 | 0.0033636 | 0.99534 | C
78 | Шинопровод TR6-R 2W-1 BK ЭРА Б0032173 / LE TRX2 прямоуг.1ф. 2м LE062311-018 | шт | 10 | 26.8 | 268 | 0.00058158 | 0.99592 | C
79 | ЩМП-3-1 (650х500х150) TDM Щит SQ0905-0058 | шт | 10 | 187.82 | 1878.2 | 0.0040758 | 1 | C